Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu
OPIS TECHNICZNY – NR PROJEKTU 254987
1. Cel
Celem projektu jest stworzenie obiektu wysokiej klasy w postaci zespołu pomostów z wieżą widokową, łączących dwa brzegi ujściowego odcinka rzeki Netty. Obiekt stanowić będzie atrakcję turystyczną wzmacniającą ofertę Augustowa i całego regionu, jednocześnie pełniąc funkcję użytkową, poprzez ułatwienie komunikacji pomiędzy częściami miasta położonymi na obydwu brzegach rzeki Netty. Uzupełnieniem programu funkcjonalnego projektu jest system ciągów pieszych łączących ulicę Nad Nettą z obiektem od strony zachodniej oraz obszarem istniejącego amfiteatru od strony wschodniej. Wzdłuż systemu ścieżek pieszo-rowerowych rozmieszczone zostały obiekty stanowiące swego rodzaju kondensatory ruchu, jakimi są: obszerny plac zabaw, pawilon kawiarni oraz toalety publiczne. Wyposażenie terenu obejmuje precyzyjnie dobrane elementy małej architektury, jak ławki, tablice informacyjne, stojaki rowerowe. Tworzą one spójną całość w zakresie formy architektonicznej oraz kolorystyki z projektowanymi obiektami architektonicznymi.
2. Idea

Inspirację dla formy architektonicznej pomostu i wieży widokowej stanowi istniejąca roślinność przybrzeżna, wśród której dominują szuwary i lasy olchowe. Środowisko przyrodnicze jest także wzorem, na którym oparty został dobór materiałów wykorzystanych w detalu architektonicznym.
Kompozycja przestrzenna projektowanego zespołu obiektów jest harmonijnie wpisane w miękką linię brzegową jeziora Necko w rejonie ujścia rzeki Netty. Dominantę i centralny punkt założenia stanowi wielopoziomowa wieża widokowa. Platformy widokowe zlokalizowane na różnych poziomach zapewniają widok we wszystkich kierunkach. Poszczególne podesty widokowe zostały ukształtowane w taki sposób, by widoki z nich kształtowane, były skierowane na wybrane elementy otaczającego krajobrazu naturalnego i kulturowego. 
3. Rozwiązania materiałowe, dostępność, ekologia
W rozwiązaniach materiałowych zastosowane zostały techniki i technologie wykorzystujące materiały wpisujące się w nastrój otoczenia. Konstrukcja pomostu i wieży widokowej wykonana została ze szlachetnych materiałów, które z czasem nabierają naturalnej patyny: betonu, drewna modrzewiowego, stali Corten. Podobne materiały zastosowane zostały do budowy pawilonu kawiarni oraz budynku toalet. W projektowanym placu zabaw zastosowano urządzenia wykonane z drewna robinii, nawierzchnię bezpieczną stanowią przetworzone zrębki drewniane. Elementy małej architektury, jak ławki i tablice informacyjne, także wykonane są z drewna modrzewiowego, które użyte zostało do wykonania elewacji obiektów architektonicznych. Nawierzchnia ciągów pieszych i rowerowych wykonana została z zagęszczonego kruszywa mineralnego, która jest zarówno ekonomiczna w wykonaniu i utrzymaniu, a także ekologiczna, ponieważ jako przepuszczalna dla wody, nie wymaga wykonania odwodnienia.
Wszystkie projektowane obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowane zostały zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, dzięki czemu pozwalają na korzystanie z nich bez względu na ograniczenia.

W rozwiązaniach projektowych uwzględniono także małą retencję wód opadowych. Przewidziano wykonanie ogrodów deszczowych w ciągu zrewitalizowanej ulicy Nad Nettą, która stanie się bardziej przyjazna dla wszystkich grup użytkowników: zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających.

Uzupełnieniem programu projektu jest troska o zieleń istniejąca i projektowaną. Wszystkie rozwiązania projektowe zostały zaprogramowane w taki sposób, by ograniczyć ingerencję w istniejącą roślinność, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień. Ewentualne wycinki drzew obejmują jedynie pojedyncze egzemplarze. W projekcie uwzględniono zasadę kompensacji przyrodniczej, proponując nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w sąsiedztwie wszystkich projektowanych obiektów i w rewitalizowanych przestrzeniach.
Po zakończeniu etapu realizacji, projektowane zagospodarowanie terenu zostanie w krótkim czasie zaadaptowane przez świat natury, a zastosowane materiały, początkowo wyróżniające się na tle krajobrazu, nabiorą patyny i staną się jego integralną częścią.
4. Wieża widokowa

Najważniejszym elementem projektowanej kompozycji przestrzennej jest wieża widokowa, stanowiąca kulminację systemu kładek łączących brzegi Netty. Zlokalizowana została w północnym krańcu istniejącej kępy trzcin, stanowiącej swego rodzaju wyspę pomiędzy ramionami Netty. Położona jest na skraju działek 2903/1 i 4959. Rdzeń wykonany z betonu, z detalami wykończenia w postaci masywnych lameli z drewna modrzewiowego, czyni cała konstrukcję lekką w odbiorze. Na kolejnych podestach wspartych o centralną kolumnę, dla zachowania lekkości formy, zastosowano szklane bariery, które pozwalają jednocześnie na uzyskanie bardziej intensywnego doświadczenia powiązań widokowych z otaczającym krajobrazem. Poszczególne podesty widokowe, zlokalizowane na różnych poziomach, otwierają widoki w różnych kierunkach, pozwalając na obserwację wybranych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Owalny zarys wieży w rzucie, rozcięty jest wyrazistym grzebieniem wykonanym ażurowych elementów drewnianych. Od strony południowej, domknięcie kształtu wieży stanowi przeszklona winda, która ułatwia dostęp do wszystkich poziomów dla osób z niepełnosprawnościami. 

W przyziemiu wieży zlokalizowana niewielka kawiarnia z zielonym dachem. Dostęp do niej możliwy jest zarówno od strony kładki, jak też od strony wody, dzięki wykonaniu drewnianego nabrzeża, do którego mogą cumować niewielkie jednostki pływające. W programie funkcjonalnym przyziemia wieży, w jego południowej części, przewidziano wykonanie niewielkiej tężni. Złoże z tarniny ma formę słupa o okrągłym przekroju. Przestrzeń tężni wymknięta jest z otoczenia za pomocą ażurowej ściany wykonanej z masywnych drewnianych lameli, identycznych z tymi, z których wykonany został „grzebień” w górnej części wieży.
Lokalizacja wieży widokowej niejako na wodzie, pozwala na eksponowanie walorów krajobrazowych terenu z poziomu każdego tarasu widokowego, bez ograniczeń w postaci drzew porastających brzegi jeziora Necko. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe stało się pełne udostępnienie krajobrazu, bez ingerencji w istniejące zadrzewienia nadbrzeżne. 

	Rozwiązania konstrukcyjne: wieża o wysokości, licząc od oczepu do górnego pomostu wynosi 39.45m. Jest to konstrukcja w całości żelbetowa posadowiona na palach żelbetowych średnicy 80cm. Zwieńczeniem pali jest płyta oczepowa grubości 2m, na której spoczywa konstrukcja wieży. Elementem nośnym samej wieży jest szyb windowy oraz układ słupów podpierający pomosty pośrednie i biegi klatki schodowej. Na wysokości wieży zaprojektowano cztery pomosty pośrednie – tarasy widokowe. Grubości płyt 30 i 40cm; grubości ścian 25 i 30cm.

Od strony zachodniej występują dwa pomosty łączące brzeg z wieżą; są to dwie niezależne konstrukcje. Obie konstrukcje posadowione na palach żelbetowych średnicy fi 80cm; zwieńczeniem pali jest również płyta oczepowa, do której utwierdzono słupy stalowe stanowiące podpory pomostów. Pomost dolny o łącznej długości 76m opary jest na słupach stalowych RO323.9x25mm. Konstrukcję nośną pomostu dolnego jest monolityczna płyta z poszerzeniem dolny z odpowiednio wyprofilowanym kształtem – szerokość użytkowa 1.8m. Pomost górny o długości 129m dochodzi do poziomu pierwszego tarasu widokowego. W miejscu terenu oparty jest na nasypie, następnie oparty na słupach stalowych. Słupy wykonane z profili RO406.4x25mm. Pomost o konstrukcji płytowej o zmienne grubości 30-50cm to monolityczna konstrukcja żelbetowa o szerokości użytkowej 4m.

Od strony wschodniej również zaprojektowano dwa pomosty; sposób posadowienia powielony jak dla całości obiektu – pale zwieńczone oczepem. Pomost górny długości 74.5m oparty na słupach stalowych RO610x25mm – układ tych słupów został dopasowany do niwelety pomostu górnego. Elementem nośnym jest skrzynka stalowa o grubości ścianek 23-35mm; szerokość użytkowa tej części wynosi 1.8m. Na tym pomoście ze względu na pochylenie zastosowano stopnie stalowe. Do pomostu górnego za pomocą want stalowych został podwieszony pomost dolny. Wanty występują wyłącznie w środkowej części, na końcach pomost ten oparty jest na słupach stalowych RO406.4x25mm. Długość pomostu dolnego wynosi 108m; konstrukcja w postaci płyty o zmiennej grubości – podobnie jak w części zachodniej zmienna grubość 30-50cm.

Dodatkowo dla obu brzegach zaprojektowano boczne połączenie z kładką – klatki schodowe żelbetowe.




5. Kładka 

O ile projektowana wieża widokowa stanowi trzon lub serce projektowanej kompozycji krajobrazowej, o tyle kompozycja przestrzenna kładek do niej prowadzących, traktowana może być jako swoisty krwioobieg kompozycji. Układ komunikacyjny ukształtowany w obrębie kładki, stanowi w istocie cały system alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych, kształtowanych według idei ogrodowego Sectio i Ambulatio. Główna kładka o nawierzchni drewnianej, biegnąca niemal poziomo nad lustrem wody, to ścieżka szybka – Sectio, która umożliwia szybkie przejście pomiędzy dwoma brzegami Netty. Ambulatio, ścieżka obwodowa, faluje nad wodą, przecina ścieżkę Sectio, umożliwiając tym samym dłuższy kontakt z naturą i podziwianie krajobrazu. Jej nawierzchnia wykonana jest z płyt betonowych. To na ścieżce Ambulatio zaproponowano lokalizację niewielkiej widowni, gdzie można przysiąść na dłużej i w pełni korzystać z uroków przestrzeni.
System kładek wsparty jest na lekkich betonowych kolumnach, wychylonych w różnych kierunkach, na wzór trzcin falujących na wietrze. Dla wzmocnienia wrażenia lekkości konstrukcji, wszystkie bariery wykonane zostały ze szkła. Pod podestami kładek zachowane zostaną zarośla trzcinowe, które stanowić będą tło dla konstrukcji obiektu. W miejscach, gdzie pozostaje otwarta tafla wody, z głównej kładki Sectio spływać będą wodne kurtyny, które stanowić będą dopełnienie kompozycji.
6. Trybuny widokowe

W zachodniej części ścieżki Ambulatio zlokalizowana została trybuna widokowa. Ma ona formę amfiteatralną, wykonaną z betonu, z detalami z drewna modrzewiowego. Poszczególne stopnie opadają w kierunku wody, od strony północnej zwieńczone są drewnianym podestem, z którego możliwy jest bezpośredni dostęp do wody. Po zmroku, na kurtynie wodnej tworzonej pod główną kładką  Ambulatio, możliwa jest prezentacja animacji.
Trybuny widokowe zlokalizowane są w strefie przybrzeżnych trzcinowisk, dzięki czemu zapewniają izolację od otaczającej przestrzeni i pewną intymność.

7. Ciągi piesze i rowerowe
Dostęp do systemu kładek i wieży widokowej zapewniony został przez układ ścieżek pieszych i rowerowych. Łączą się one od zachodniej z ulicą Nad Nettą, od strony wschodniej z rejonem istniejącego amfiteatru. Przeważająca część ciągów pieszych i rowerowych wykonana została w technologii nawierzchni mineralnych, które odznaczają się dużą przepuszczalnością dla wód opadowych, w związku z czym nie wymagają wykonania odwodnienia. Szerokość projektowanych dróg pieszych i rowerowych nawiązuje do istniejącego układu komunikacyjnego. Układ ciągów komunikacyjnych ma formę miękkolinijną, nawiązującą do kształtu kładek nad Nettą, a tym samym także do linii brzegowej jeziora Necko. 
W zbliżeniu do wody przewidziano wykonanie ciągów pieszych na pomostach drewnianych, z nawierzchnią wykonaną z ryflowanych desek. Przewidziano zastosowanie drewna olchowego, które jest materiałem rodzimym w tym regionie. Wzdłuż ciągów pieszych rozmieszczone zostały elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, oświetlenie, kosze na odpady, tablice informacyjne.
8. Plac zabaw

Po zachodniej stronie systemu kładek z wieżą widokową, w rozwidleniu ścieżek Sectio i Ambulatio, przewidziano wykonanie rozległego placu zabaw o charakterze naturalnym. Został on umieszczony na obszarze porośniętym rzadkim drzewostanem, gdzie istnieje możliwość adaptacji i uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów. Ma on charakter naturalny. Przewidziany został dla różnych grup wiekowych: od dzieci najmłodszych, do nastolatków. Przestrzeń placu zabaw została rozplanowana w taki sposób, by umożliwić jej dalszą rozbudowę. Wszystkie zabawki wykonane zostały z drewna robinii, zaś nawierzchnię bezpieczną stanowią modyfikowane zrębki drewniane, rozścielane w warstwie 30 cm. W programie placu zabaw przewidziano również wykonanie miejsc do siedzenia dla opiekunów dzieci, a także oświetlenia. 

9. Pawilon kawiarni

Pawilon kawiarni to parterowy obiekt o powierzchni około 150 m2, z zielonym dachem o niemal dwukrotnie większej powierzchni, który obejmuje również obszar rozwidlenia projektowanych ciągów pieszych. Został on umieszczony w zachodniej części projektowanego terenu. Forma architektoniczna pawilonu jest spójna z formą wieży widokowej zarówno w zakresie owalnego kształtu obiektu, jak i wykorzystanych materiałów: budowla wykonana jest z surowego betonu z wykończeniem lamelami z drewna modrzewiowego. Lokalizacja pawilonu na rozstaju dróg, jak również objęcie skrzyżowania zadaszeniem, stanowi zaproszenie do korzystania z jego oferty. Przewiduje się możliwość lokalizacji stolików zarówno wewnątrz kawiarni, jak i na zewnątrz: pod dachem oraz wokół pawilonu.
10. Budynek toalet

W środkowej części terenu, na skraju lasu, przy skrzyżowaniu dróg, zaproponowano lokalizację publicznej toalety. Ma ona formę niewielkiego pawilonu o powierzchni około 25 m2, przekrytego owalnym zadaszeniem z zielonym dachem. forma architektoniczna i dobór materiałów są spójne z rozwiązaniami przewidzianymi dla budynku kawiarni.

11. Park ekologiczny

W strefie nabrzeżnej estuarium Netty zaprojektowany został park ekologiczny. Został on zakomponowany jako system drewnianych podestów łączących strefę leśna ze strefa nadbrzeżną w obszarze trzcinowisk. Poszczególne kładki umożliwiają także spojrzenie na otwartą taflę wody i w kierunki prawobrzeżnej części miasta. W tej części terenu zostaną umieszczone tablice informacyjne, na których omówione zostaną najważniejsze uwarunkowania przyrodnicze, wynikające z obecności na tym terenie dwóch ostoi Natura 2000.
12. Ulica Nad Nettą

Ulica Nad Nettą przekształcona została w ciąg pieszo-jezdny, o jednokierunkowym, uspokojonym ruchu. Przewidziano wydzielenie deptaka pieszego wzdłuż wschodniej krawędzi działki nr 2841, równolegle do granicy lasu. Będzie on stanowił przestrzeń dostępną dla turystów, których obecność zostanie odsunięta od prywatnych posesji. Po lewej stronie deptaka przewidziano wykonanie jezdni, która dla spowolnienia ruchu kilkukrotnie meandruje pomiędzy projektowanymi grupami roślinności. zachowano wszystkie istniejące wjazdy na indywidualne działki. Wzdłuż ogrodzeń przewidziano zachowanie mniejszych i większych przestrzeni przedogródków. 

Projektowane obszary zielonych klombów wykonane zostały jako tereny retencji wód opadowych – ogrody deszczowe. Niewielkie zagłębienia terenu pozwolą na zatrzymanie wody deszczowej spływającej z utwardzonej nawierzchni drogi. Nawierzchnia deptaka wykonana została jako mineralna. 

W ciągu ulicy Nad Nettą zaproponowane zostało wzbogacenie i uzupełnienie kompozycji zieleni w układzie warstwowym, gdzie obecne będą zarówno drzewa i krzewy, jak też rośliny zielne, towarzyszące ogrodom deszczowym.

13. Mała architektura

Przewidziano zastosowanie na całym obszarze indywidualnie projektowanych elementów małej architektury: ławek, stołów, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych. Zostaną one wykonane z drewna modrzewiowego, łączonego ze stalą Corten. Przewiduje się dopuszczenie naturalnego patynowania drewna. Siedziska projektowane z ciągu kładek łączących brzegi Netty, wykonane zostaną jako odlewy betonowe z wykończeniem z drewna modrzewiowego.
Pozostałe elementy wyposażenia terenu, jak kosze na odpady i lampy, zostały dobrane z oferty produktów dostępnych na rynku. Przewiduje się dobór elementów wykonanych ze stali ocynkowanej, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 7024 grafitowy.
14. Podsumowanie

Projektowana kompozycja przestrzenna stanowić będzie uzupełnienie i wzbogacenie programu funkcjonalnego ujściowego odcinka Netty. Zastosowane rozwiązania formalne, funkcjonalne i materiałowe umożliwiają scalenie kompozycyjne wszystkich projektowanych elementów z krajobrazem nabrzeża jeziora Necko. Stworzona przestrzeń stanie się zarówno atrakcją turystyczną dla Augustowa, jak też otworzy nowe tereny rekreacyjne dla mieszkańców miasta.
