# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ulicy M. Dąbrowskiej

w Augustowie od km 0+000 do km 0+196 wraz z budową sieci kanalizacji

deszczowej z przyłączami.

Zakresem opracowania objęto:

- odcinek ulicy Dąbrowskiej o długości 196 m,

# Zakres robót obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, chodników oraz zjazdów na posesje),

- wykonanie odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

# 2. Podstawa opracowania projektu

-	Umowa z Inwestorem,

-    Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,

-    Badania podłoża gruntowego wykonane przez inż. Mirosława Sawickiego

w marcu 2015 r.

-   Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez

Burmistrza Augustowa dn. 12.03.2014 r.,

-   Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

-   Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

-   Wizja lokalna w terenie.

# 3. Stan istniejący i przewidywane zmiany

Objęta opracowaniem ulica położona jest między ulicami: Nowomiejską i E. Orzeszkowej w Augustowie. W otoczeniu ulicy dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna. Posiada ona nawierzchnię żwirową o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych w kierunku najniższych miejsc terenowych.

Uzbrojenie techniczne ulicy: kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja telekomunikacyjna, napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa.

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych przez inż. Mirosława Sawickiego w marcu 2015 r. stwierdzono:

- istniejącą nawierzchnię stanowi nasyp budowlany z pospółki lub żwiru grub. 15

cm,

- w podłożu gruntowym zalegają grunty mineralne rodzime reprezentowane przez

piasek drobny i średni.

Obecności wody gruntowej nie stwierdzono.

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania wszystkich ulic poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem

KR1,

- wykonanie chodników dla pieszych,

- budowę zjazdów na posesje,

- oznakowanie pionowe i poziome ulicy,

- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

4. Zajętość terenu

Inwestycja realizowana będzie na działkach: (obręb ewidencyjny 2 Augustów, jednostka ewidencyjna Augustów):

- pas drogowy ulicy M. Dąbrowskiej:		2730, 2731, 2732

- pas drogowy ulicy Nowomiejskiej:		1323

- pas drogowy ulicy E. Orzeszkowej:		2706

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

nawierzchnia jezdni              1218 m2

chodniki                                  630 m2

zjazdy                                       172 m2,

6. Dane informacyjne

Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym realizowana

będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega

ochronie konserwatorskiej, nie znajduje się na terenach zamkniętych, górniczych.

Przewidziano rozwiązania projektowe zapewniające pełną dostępność osobom

niepełnosprawnym tj. normatywne spadki podłużne i poprzeczne, obniżone

krawężniki na wjazdach i przejściach dla pieszych.

7. Zieleń

Przy realizacji projektowanej inwestycji konieczne będzie wycięcie drzew, które kolidują z przebiegiem inwestycji.

Ich wykaz załączono w części formalno-prawnej projektu.

8. Rozwiązania chroniące środowisko

Obszar oddziaływania projektu zamyka się w obrębie działek przedmiotowej

inwestycji i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego

zagospodarowania działek sąsiednich.

Z uwagi na fakt, iż długość całkowita planowanej inwestycji  wynosi 196 m, nie

kwalifikuje się do §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9

listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej

długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i

32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem

przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do- obsługi stacji

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 o ochronie przyrody”, w związku z czym nie jest przedsięwzięciem

mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Brak oddziaływania transgranicznego, ze względu na lokalny charakter

przedsięwzięcia.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulic i podniesienie

poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Przy budowie używane będzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe, spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych.

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę - jak przy budowie dróg. Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbiór wód opadowych i wyeliminuje ich niekontrolowany spływ.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód opadowych.

Podczas budowy:

- używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu,

- roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania oddziaływania hałasu,

- zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska

gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych,

- drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji nie przewidziane do wycinki będą zabezpieczone przed ich mechanicznymi uszkodzeniami np.: matami słomianymi z deskami, płotkiem z desek itp.

Odpadem powstającym w trakcie budowy będzie nadmiar urobku gruntowego

powstałego podczas budowy nawierzchni ulic oraz kanalizacji deszczowej.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą wywożone z terenu budowy.

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.