Egz. 1
OBIEKT:  Rozbudowa i przebudowa budynku MOK                   w Augustowie

CPV:              45233225-2
STADIUM:    Projekt wykonawczy-branża drogowa  
INWESTOR:    GMINA MIASTO AUGUSTÓW ,

                       UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW   
PROJEKTANT:                                  

grudzień 2016r.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji

2. Kopia uprawnień budowlanych

3. Kopia zaświadczenia z WMiIB

I  CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis techniczny

2. Plan BIOZ
3. Przedmiar robót 
4. Kosztorys ofertowy
II  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:2000 – Rys.1
2. Przekrój normalny dziedzińca wewnętrznego w skali 1:10 - Rys. 2a
3. Przekrój  normalny drogi dojazdowej i parkingu w skali 1:10 - Rys. 2b
4. Profil podłużny drogi dojazdowej w skali 1:200:2000 – Rys.3
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oświadczam, że dokumentacja projektowa dotycząca:

Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Augustowie
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i sztuką inżynierską oraz, że  został wykonany w stanie kompletnym dla obiektu i celu, któremu ma służyć.

                     .................................................

   (podpis projektanta)

OPIS TECHNICZNY
1.   MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
· Zlecenie inwestora,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430),

· Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej-WPD-3

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:500

· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED,

· Wizja lokalna oraz pomiary własne w terenie
1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOK 
· Droga dojazdowa do MOK 

- szer. 4,0 m 
· Parkingi 



- 4 stanowiska
- w tym dla niepełnosprawnych 
- 1 stan. F= 18m2 (3,6x5,0m)

- zwykłych 



- 3 stan. F=36m2 (2,4x5,0m)
· Plac manewrowy z czasowym 

postojem  6 sam. osobowych

- F=80 m2 (13,8x5,8m)
· Dziedziniec wewnętrzny i podest      - F=141,19 m2

· Chodniki i opaski


 - F=62,87 m2
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w MOK w Augustowie-branża drogowa. 
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Na potrzeby opracowania zgodnie z zaleceniami Inwestora zaprojektowano utwardzenie dziedzińca wewnętrznego i miejsc postojowych (parkingu) przeznaczonego dla potrzeb budynku administracyjnego oraz wykonanie drogi dojazdowej i zieleńców. Wykonanie parkingu uporządkuje ruch na drodze dojazdowej do MOK. Wydzielone miejsca parkingowe wpłyną na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników MOK oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego
4. STAN  ISTNIEJĄCY


W chwili obecnej plac przed MOK wykonany jest z trylinki w złym stanie technicznym. 

 
Brak wyznaczonej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych powoduje, że  dojazd i parkowanie pojazdów jest mało czytelne.


5. WARUNKI GRUNTOWE 
Ocenę warunków gruntowych podłoża i nawierzchni zostało wykonane poprzez projektanta we własnym zakresie. Stwierdzono, że  w istniejącym podłożu zalegają grunty nośne.

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntów oraz warunków wodnych zgodnie  z  „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM Warszawa 1997r podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.
6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych i technicznych
6.1. DROGA DOJAZDOWA
        Od granicy z działką nr 3467/1 (ulica Kościelna) na dojazd do MOK ustanowioną służebność. Droga szerokości 4,0 m stanowi również dojazd do działek nr 3462/6 i nr 3462/8. Droga dojazdowa na teren MOK-y z kostki betonowej typu „nostalit” grub. 8 cm obramowano  krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Droga dojazdowa kończy się dziedzińcem wewnętrznym. 
6.2. PARKINGI
        Po lewej stronie drogi dojazdowej zaprojektowano parking na samochody osobowe. Miejsca postojowe o wymiarach 5,0x2,4m w ilości 3 stanowisk. 

Parking został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie 1 miejsca postojowego o wymiarach 3,6m x 5m. Wjazd na parking odbywać się będzie z drogi dojazdowej. 

Plac manewrowy naprzeciw garażu po lewej stronie drogi dojazdowej o wymiarach 13,8x5,8m będzie czasowo wykorzystany na postój 6 samochodów osobowych. 

 6.3. DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY
        Dziedziniec wewnętrzny zaprojektowano z płyt betonowych 50x50x7cm na przemian                     z kostką betonową grub. 8 cm typu „nostalit”. Sposób połączenia kompozycji płyt betonowych                z kostką betonową według projektu architektonicznego.
6.4. CHODNIKI  I OPASKI
        Zaprojektowano chodniki i opaski dla pieszych oraz dojście do śmietnika. Chodnik wykonany będzie z kostki betonowej „nostalit” grub. 6 cm.
6.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ,  PARKINGU
       I PLACU MANEWROWEGO

Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej szer. 4,0 m i parkingu oraz placu manewrowego przedstawia się następująco:
· warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „nostalit” grub. 8 cm,

· podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

· podbudowa z kruszywa nat. stabiliz. cementem 2,5-5,0 MPa grub. 15 cm, 

·  warstwa odsączająca z kruszywa nat. 0-31 mm grub. 10 cm.

6.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Konstrukcja nawierzchni dziedzińca wewnętrznego zaprojektowano na przemian 2 rodzaje konstrukcji nawierzchni:
- I rodzaj konstrukcji:

· warstwa ścieralna z płytek bet. 50x50 grub. 7 cm ,

· podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego  0-31 mm  grub. 20 cm, 

· warstwa odsączająca z kruszywa nat. 0-31 mm grub. 10 cm.

- II rodzaj konstrukcji:


· warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „nostalit” grub. 8 cm ,

· podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego  0-31 mm  grub. 20 cm, 

· warstwa odsączająca z kruszywa nat. 0-31 mm grub. 10 cm.
6.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I OPASEK

Konstrukcja nawierzchni chodników i opasek przedstawia się następująco:
· warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „nostalit” grub. 6 cm,

· podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego  0-31 mm  grub. 20 cm, 

· warstwa odsączająca z kruszywa nat. 0-31 mm grub. 10 cm.
6.8. NIWELETA DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGÓW

Zaprojektowaną niweletę drogi dojazdowej z dostosowaniem do warunków terenowych w celu prawidłowego odwodnienia. Dziedziniec wewnętrzny ze spadkami podłużnymi w stronę urządzeń odwadniających (odwodnienie liniowe). Odwodnienie liniowe typu  ACO_DRAIN_V200 połączone z kanalizacją deszczową . Spadek poprzeczy drogi dojazdowej lewostronny do kratek ściekowych. Parkingi i plac manewrowy ze spadkiem podłużnym                           w stronę drogi dojazdowej.
Projekt wykonawczy  kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.
7.  UWAGI KOŃCOWE
Wysokościowo zagospodarowanie terenu MOP  zorientowano   do państwowej sieci wysokościowej i osnowy geodezyjnej uwidocznionej na planie sytuacyjnym. 
Opracował:
1

