## Sys proj Video
05-501 PIASECZNO-ZALESIE DOLNE, UL. GRABOWA 8
tel. (+48 22) 756 26 36, tel. kom. (+48) 601 208 193, fax (+48 22) 757 04 54
e-mail: kontakt@teatr.com.pl, www.teatr.com.pl www.teatr.com.pl
KONTO: DB Polska S.A Oddział Warszawa 75 1910 1048 22 65 3005 1915 0001
NIP 123-032-11-80 - REGON 013210090
| Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie | [5 empty] | 10.12.2016
Kosztorys Inwestorski. Technologia sceny - System projekcji video
SYSTEM PROJEKCJI VIDEO
Sala Teatralna na piętrze
Lp | NAZWA URZĄDZENIA/ RODZAJ ROBÓT | OPIS URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Projektor multimedialny WUXGA o źródle laserowym | Technologia projekcyjna DLP 1 chip. Rozdzielczość natywna: 1920x1200 pikseli. Technologia podświetlenia Laser. Jasność: 6000Ansi Lumenów. Kontrast: 10 000:1. Czas pracy na jednym zespole laserowym: 20 000h do połowy jasności. Wymienne obiektywy. Zoom Zmotoryzowany, elektryczny. Regulacja ostrości Zmotoryzowana, elektryczna. Rozdzielczość maksymalna 4096x2160 pikseli. Wejścia wideo: 1 x 5BNC 1 x DSUB, 1x Display Port, 1 x HDBaseT, 1xHDMi, 1xOPS, Wyjścia wideo: 1 x HDMi, Kontrola: RS232, RJ-45. Dostęp bezpośrednio przez przeglądarkę. Złącze synchronizacji 3D 1 x mini DIN 3 PIN. Lens Shift: Pionowo+/-50%, Poziomo +/- 15%. Projektor wyposażony w funkcje odtwarzania obrazu 3D. Projektor z wolnym slotem OPS do rozbudowy o kolejne przyłącza. |  | 1
2 | Uchwyt sufitowy do projektora | Uchwyt do projektora z mocowaniem do sztankieru o śednicy 50mm |  | 1
3 | Obiektyw zoom | Obiektyw wyposażony w zoom o parametrach (1.52-2.92:1) , wymiana obiektywu bez użycia narzędzi. |  | 1
4 | Ekran elektryczny do projekcji przedniej | Ekran Elektryczny, w kasecie malowanej proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) z zaokrąglonymi zakończeniami z ekranem do projekcji przedniej o powierzchni aktywnej 330x206 z czarnymi ramkami o szerokości 5cm i topem 10cm, format 16:10, Wysuw materiału z tyłu kasety . Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC bez kadmu opatrzone certyfikatem trudnopalnościB1. Zgodność z dyrektywami CE: Low Voltage Directive 2006-95-CE i Electromagnetic Compatibility 2004-108-CE. Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie. Elektryczny przełącznik ścienny w komplecie, z nadajnikiem radiowym. Gain 1.2, kąt widzenia nie mniej niż 150 stopni, waga 560gr/m2, grubość nie mniej niz 0,41, bez transparentności akustycznej. |  | 1
5 | ekran mobilny do prezentacji | Ekran mobilny ramowy, oferujące możliwość szybkiego rozłożenia / złożenia i łatwego transportu ekranu. Składana konstrukcja aluminiowej ramy zaopatrzona w mocne stalowe złącza. Zawiera dwie powierzchnie projekcyjne (do przedniej i tylnej projekcji) wykonane z wolnego od kadmu i ognioodpornego PVC, wyposażony w zatrzaski do szybkiej instalacji na ramie. Składany aluminiowy stojak podłogowy w komplecie. Skrzynia transportowa (z kółkami i blokadą zabezpieczającą) w komplecie. Instrukcja obsługi w komplecie. Powierzchnia robocza ekranu 323 X 201 cm, powierzchnia całkowita 343 x 222 cm. |  | 1
6 | mediakonwerter HDBaseT Nadawczy | Nadajnik HDBaseT UHD/4K, zasięg 100 metrów przy CAT5e/6 @ 1080p. Wyjście RJ45, Wyjście HDMI. Dwukierunkowy IR/RS232/Ethernet. Zasilanie PoE. Akceptowalne rozdzielczości: 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i, Przestrzeń kolorów YCbCr, RGB, Chroma Subsampling 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0; Głębokość kolorów 12bit; Akceptowalne formaty audio PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X; Bit Rate 24bit. Zgodny z HDCP 2.2 |  | 2
7 | mediakonwerter HDBaseT Odbiorczy | Odbiornik HDBaseT UHD/4K, zasięg 100 metrów przy CAT5e/6 @ 1080p. Wejście RJ45, wyjście HDMI. Dwukierunkowy IR/RS232/Ethernet. Zasilanie PoE. Akceptowalne rozdzielczości: 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i, Przestrzeń kolorów YCbCr, RGB, Chroma Subsampling 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0; Głębokość kolorów 12bit; Akceptowalne formaty audio PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X; Bit Rate 24bit. Zgodny z HDCP 2.2 |  | 2
8 | Media Serwer | Komputer: Windows 8,1 , dysk:SSD 240GB,procesor i7-4790 ,grafika GeForce 980 ,obudowa RACK19", wraz z klawiaturą i myszą bezprzewodową. Typ FX5-2 RAR Media serwer MODUS. |  | 1
9 | Oprogramowanie | Resolume Arena 5 Media Server z licencją na jedno stanowisko |  | 1
10 | Monitor podglądowy | Panoramiczny monitor z dotykową matrycą i podświetleniem LED o przekątnej ekranu 21.5 cali. Natywna rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy to 12 ms, jasność jest na poziomie 250 cd/m2 oraz kontrast dynamiczny 8000000:1.Zgodny ze standardem VESA 100 mm. Produkt zawiera złącze DVI-D, złącze D-sub, HDMI, USB 2.0 oraz audio. |  | 1
11 | Kabel CAT6e | Przewód sterowania i przesyłania sygnału wideo CAT6e. Kabel instalacyjny, skrętka Cat.6, ekranowany, S/FTP 100m kabla na drewnianej szpuli 1Gbps, 250MHz Każda para żył w metalowej folii (PiMF), zgodnie z EIA/TIA 568 Całość ekranowana plecionką Specyfikacja kabla: 4x2xAWG 23/1 CCA (aluminowy przewodnik pokryty miedzią) Średnica zewnętrzna: Ø 8 mm |  | 200
12 | Przewód wideo | Przewód HDMI 3m |  | 4
13 | Przyłącze ścienne | Przyłącze ścienne wideo |  | 5
14 | matryca wideo | Matryca 4x4 HDBaseT UHD/4K; 4 wejścia HDMI, 4 wyjścia HDBaseT + 1 HDMI, analog audio out PCM 2Ch (de-embedded); IR in i IR out. RS232, TCP/IP (web GUI), IR . Przesył sygnału CAT5e/6 @ 1080p - 100m, obsługiwane rozdzielczości wideo 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i |  | 1
15 | Instalacja | Instalacja wraz z potrzebnymi akcesoriami. Zawierająca niezbędne okablowanie, wraz z przyłączami dla urządzeń.Koszty instalacji zasilającej i sterującej ekranem projekcyjnym i windą projektora uwzględniono w pozucji ' System sterowania napędami sceny (Mechaniak sceniczna)" |  | 1
16 | Montaż | Montaż wraz z potrzebnymi dodatkowymi akcesoriami montażowymi nie wymionymi w tabeli potrzebnymi do wykonania zadania |  | 1
17 | Dokumentacja powykonawcza |  |  | 1
18 | Uruchomienie systemu |  |  | 1
Sala Widowiskowa na parterze
1 | Projektor Multmedialny z obiektywem | Technologia projekcji 1-chip DLP, Rodzaj podświetlenia Laser, Rozdzielczość natywna: 1920x1080 pikseli, Jasność: 5000 ANSI. Żywotność zespołu podświetlenia: 20 000h, Korekcja zniekształceń trapezowych: +/- 30 stopni w pionie +/- 25 stopni w poziomie. Współczynnik projekcji: 1.24-2.1:1. Lens shift: Poziomo +/- 25%, Pionowo +60%, Powiększenie optyczne: 1,7x, Wejścia sygnałowe wideo: 1 x D-SUB, 1x HDBaseT, 2 x HDMi, 1 x RCA. Wyjścia sygnałowe wideo: 1 x D-SUB, Złącze synchronizacji 3D 1 x mini DIN 3 pin, Kontrola: 1 x RJ-45, opcjonalnie W-LAN, Złącza USB: Tak x 2, Głośnik: 20W, Dodatkowe: Funkcja natychmiastowego wyłączenia. Współdzielenie treści wyświetlanej przez projektor za pomocą dowolnej przeglądarki. Wsparcie dla Miracast . Dostarczony z wbudowanym obiektywem. projektor wyposażony w funkcje odtwarzania obrazu 3D |  | 1
2 | Ekran elektryczny do projekcji przedniej | Ekran elektryczny z wbudowanym cichym silnikiem oraz sterowaniem z pilota. Ekran o powierzchni aktywnej 390x219 w formacie 16:9 z czarnymi ramkami o szerokości 5cm, szerokość całkowita ekranu 400cm. Powierzchnia ekranu dwuwarstwowa, biała przednia, czarny tył. Gain 1.0, kąt 150 stopni, grubość nie mniejsza niż 0,42mm, Obudowa kasety w kolorze czarnym |  | 1
3 | Uchwyt sufitowy do projektora | Uchwyt do projektora regulowany do wysokości 120 cm |  | 1
4 | Przełącznik matrycowy | Przełącznik prezentacyjny z matrycowym wyjściami HDMI, HDBaseT i audio. Urządzenie przełącza sygnał HDMI pomiędzy wejściami i wyjściami, Urządzenie przesyła sygnał na odległość do 100 metrów przewodem kategorii 6 (1080p) lub 7 (4K) w technologii HDBaseT , Obsługiwane rozdzielczości wideo 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i; VESA 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 (* * 4096×2160@50/60Hz & 3840×2160@50/60Hz tylko dla chroma subsampling 4:2:0 8-bit), Głębia kolorów: 8-bit, 10-bit, 12-bit, Chroma Subsampling 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, Przestrzeń kolorów YUV, RGB, Obsługiwane formaty audio PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Częstotliwość próbkowania 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, Przepustowość 10.2Gbps, Obsługa HDCP z możliwością wyłączenia, Wejścia HDMI x 4, multifunkcyjne wejścia analogowe 15-pin, wejście audio L+R, równoległe wyjścia HDBaseT i HDMI, wbudowany skaler 4K, automatyczne wykrywanie źródła, AV, ethernet, PoE oraz kontrola przez HDBaseT, TCP/IP, RS-232 i IR kontrola. Urządzenie pozwala na wybranie z panelu co najmniej 6ciu zródeł , wyposażony w sterowanie głośnością przez przyciski oraz przycisk z funkcją wyciszania dźwięku "mute". |  | 1
5 | Przyłącze podłogowe | Przyłącze podłogowe VGA/AUDIO, HDMI, 2x zasilanie, 1xRJ45 |  | 2
6 | Kabel CAT6e | Przewód sterowania i przesyłania sygnału wideo CAT6e. Kabel instalacyjny, skrętka Cat.6, ekranowany, S/FTP 100m kabla na drewnianej szpuli 1Gbps, 250MHz Każda para żył w metalowej folii (PiMF), zgodnie z EIA/TIA 568 Całość ekranowana plecionką Specyfikacja kabla: 4x2xAWG 23/1 CCA (aluminowy przewodnik pokryty miedzią) Średnica zewnętrzna: Ø 8 mm |  | 100
| Przewód HDMI | Przewód HDMI pasywny o długości 20m - instalacyjny, pozwalający na przesłanie sygnało 1080@60Hz |  | 1
| Przewód HDMI | Przewód HDMI pasywny o długości 15m - instalacyjny, pozwalający na przesłanie sygnało 1080@60Hz |  | 1
| przewód VGA | Przewod o dlugości 20m instlacyjny |  | 1
| przewód VGA | Przewod o dlugości 15m instlacyjny |  | 1
7 | Instalacja | Instalacja wraz z potrzebnymi akcesoriami. Zawierająca niezbędne okablowanie oraz złącza. |  | 1
8 | Montaż | Montaż wraz z potrzebnymi dodatkowymi akcesoriami montażowymi nie wymionymi w tabeli potrzebnymi do wykonania zadania |  | 1
9 | Uruchomienie |  |  | 1
|  |  |  | System projekcji video | RAZEM