|  | podstawa | opis |  | razem | WIZUALIZACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 45442100-8 | Ściany istniejące |  |  |  |
| 20 d.1.2. | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x10 cm w łazienkach Licowanie ściany płytkami glazurowanymi 20x10cm w aneksie kuchennym |  | 33.760m2 2,25m2 |  |
| 19 d.1.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | Lamele z zabudową GK 0,6m od sufitu 1) 0,6x5,3x 3,18 – listwy drewniane impregnowane na płycie 2) 0,6x 2,04 x 3,18 zabudowa GK Farba czarna Tablicówka 1,47x2,04cm=3m2 | 253.314- -10,11 -3,89 239,314 239,314- -3m2 236,314 |  |
| 1.5 | 45430000-0 | Roboty posadzkarskie |  |  |  |
| 31 d. 1.5 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW 81.05 | Wykładzina z atestem przeciwpożarowym (trudnopalności )z certyfikatem higienicznym oraz najwyższą odpornością na ścieranie i zużycie; wysokiej klasy antypoślizgowości. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym. | 81,05 m2 |  |
| 32 d.1.5 | NNRNKB 202 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES | Płytki drewnopodobne imitujące naturalne drewno gresowe szkliwione, o wymiarach np. 15x60 cm. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym. | 50,44m2 |  |
| 1,6 | 45421100-5 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 35 d.1.6 | KNR 2-02 1017-02 | 1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 6m2 fabrycznie wykończone drewnopodobne |  | 8,800 |  |
| 36 d 1.6 | KNR-W- 2-02 1023-03 | Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane na ozdobnej prowadnicy górnej | Drewnopodobne j.w. | 1,800 |  |
| 1.7 | 45421100-5 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 39 d.1.7 | KNR 9-10 0157-01 analogia | Ściany ze szkła EI60 wiatrołap 1.20*0.40*2 Oraz drzwi szklane na samozamykaczu bez wkuwania ze szkła laminowanego 5.5.2 esg/vsg, hartowane. Wygląd ustalić Zamawiającym. |  | 0,96 m2 1szt |  |
| 45 d.1.8 | KNR 2-22 0205-01 | Daszek wejściowy nad drzwi przezroczysty, 100x200cm 1 |  | 1 |  |
| 1.9 | 45111200 | Nawierzchnie utwardzone tarasu |  |  |  |
| 54.d.1.9 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z prefabrykantów betonowych o grubości 6-8cm na podsypce cementowo-piaskowej 62,21 |  | 62,21 |  |
| 2 |  | Instalacja Oświetlenia |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR-W- 5-08 0504-04 | Montaż na gotowym podłożu plafonów sufitowych | 8 sztuk |  |  |
| 20,21 | KNR-W- 5-08 0504-04 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych | 13 sztuk |  |  |
|  |  | altana drewniana – taras przy wejściu 8,4m x 3,8m x 3m zadaszona pokryciem pleksi |  |  |  |
|  | Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja części budynku |  |  |  |  |
| 1 | 45332200-5 | ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ |  |  |  |
| 2.10 | KNR-W 2-15 0230-02 | Dozowniki do mydła oraz Dozowniki na ręczniki papierowe | 2 sztuki |  |  |
|  |  | Haki rozporowe # Hak do montażu foteli wiszących do 200kg w Sali dziennego pobytu | 2 sztuki |  |  |